## Slide 1
Duurzaam bedrijf op Bonaire
WEB Bonaire

## Slide 2
WEB Bonaire
Wie zijn wij?
Opgericht in 1963 en eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB)
Verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit op Bonaire
En ook:
inzameling en zuivering van afvalwater en de levering van irrigatiewater
180 medewerkers

## Slide 3
Elektriciteit
Windenergie
Zonne-energie
Diesel generatoren

## Slide 4
Elektriciteit
Kengetallen
Verbruik 2023 = 152 GWh
Piekvraag 2023 = 24,5 MW
Totaal ruim 20 % opwek door
duurzame energiebronnen
Groei 15 % in 2023
Chart: Piekbelasting in MW
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec
2023 | 17.52 | 18 | 18.04 | 19.6 | 20.78 | 21.94 | 21.08 | 23.88 | 24.36 | 24.5 | 22.12 | 21
2024 | 20.78 | 22.82 | 21.48 | 22.74 | 23.06 | 24.08
Max Piek | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Chart: Gefactureerd energie in kWh
| Maand | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2023 | 2023 | 8834466.9 | 8918877.7 | 8371748.6 | 9786478 | 9570855.1 | 11189998.2 | 11198159.7 | 11055439.6 | 12077720.7 | 12090263.8 | 11781850.4 | 11190334.58
2024 | 2024 | 10674069.99 | 10676698.29 | 10485530.09 | 11393595.69 | 12203284.09 | 12310230.29

## Slide 5
Elektriciteit
GEMS
Greensmith
Energy
Management
System,
Verbruik
Opwek
Opslag

## Slide 6
Water
Kengetallen
Productiecapaciteit = 9.600 m3 per dag, 9 productie units ‘skids’
Opslagcapaciteit = 30.500 m3, 10 watertanks ‘opslaglocaties’

## Slide 7
Water
Rioolwater zuiveringsinstallatie en irrigatiewater
Rioolwater
Zuivering
Irrigatiewater
max 2.800 m3 per dag
Chart: Waste water treated
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2023 | 27068 | 25726 | 27599 | 25014 | 26370 | 24598 | 25964 | 26124 | 24176 | 28522 | 28486 | 32616
2024 | 33178 | 32315 | 33755 | 30583 | 30672 | 29571

## Slide 8
Toekomst
Waar willen wij naar toe?
Doel: 80% duurzaam in 2026
Windenergie
10MW -> 24MW
Zonne-energie
<1MW -> 6MW
Energieopslag
6MWh -> 14MWh

## Slide 9
Hoe ziet dat er dan uit?
Toekomst

## Slide 10
Waarom nog niet naar 100%?
Toekomst

## Slide 11
De laatste 20%
fossiele opwek
Dual fuel: LPG & Waterstof
Toekomst

## Slide 12
Uitdagingen genoeg voor de toekomst
Onderhoud bestaande assets
Groei managen
Net op orde houden

## Slide 13
Waarom? Redelijk wat recente storingen in het MS Net

## Slide 14
Recente storingen

## Slide 15
Recente storingen

## Slide 16
Dit kon niet zo doorgaan!
Ondernomen acties
In 2023 complete asset inventarisatie m.b.v. AI
Met als doel GIS-systeem zo accuraat mogelijk te krijgen
Van correctief naar preventief onderhoud
Twee ploegen continu met onderhoud bezig

## Slide 17
Niet alleen bovengronds maar ook in MS installaties
Daarna geanalyseerd

## Slide 18
Opstellingscondities

## Slide 19
Eerst inventarisatie m.b.v. AI

## Slide 20
Daarna op impact geselecteerd

## Slide 21: Impact analyse uitgevoerd op Magnefixen
AI analyse gaf aan dat 32 magnefixen niet in orde waren en vervangen moesten worden

## Slide 22: Uiteraard geloofden we de uitkomst niet
Notes: Gerrit

## Slide 23: Eerste resultaten na nadere analyse
Nader onderzoek gaf ook aan dat er 32 niet in orde waren!
Vervangingsplan opgezet. Focus op correctief onderhoud.
Notes: Gerrit

## Slide 24
Data driven netbeheerder ●
De regie pakken ●
Inzicht verkrijgen, keuzes maken ●
We gaan er wat aan doen ●
Er zijn mogelijkheden genoeg ●
Operationele storingskosten structureel omlaag ●
Klanttevredenheid schiet omhoog ●
Motiverend ●
Dit willen we zelf, niet omdat ILT het vraagt ●
HS kwaliteit; van reactief (run to fail) naar proactief
De strategie van reactief naar proactief acteren door optimaal gebruik te maken van data
Storingsdata, kennis van medewerkers, inspecties
Het overkomt ons
Het is niet anders
De zaken op zijn beloop laten
Ik hoor het wel
Het valt wel mee, er zijn ergere dingen
Weet je wat dat kost?
Geen capaciteit voorhanden
Reactief Proactief

## Slide 25
Conclusie
We waren in eerste instantie niet blij met de uitkomst van het toepassen van AI
Opdracht gegeven om door middel van AI alle assets verder te laten scannen en aan de hand daarvan een vervangingsplan te realiseren op basis van urgentie
Beleid is door het toepassen van AI aangepast
We gaan meer digitalisering in het net toepassen

## Slide 26: Waarom doen we dit ?
Om meer inzicht in onze netwerken te krijgen
Om de energietransitie te kunnen beheersen
Om de groei in onze netwerken beter te managen
Om veel meer van correctief naar preventief onderhoud te gaan
Om de juiste investeringen te kunnen doen
Om de druk op de organisatie te verlichten
Notes: Gerrit

## Slide 27: OT. (Digitalisering Netwerk)
OT
toekomst
E Smart
Smartlink
GIS
Vision Cloud Solution.
Vision Network
GAIA LV Network Design
SCG Smart Cable Guard
.
AMI
GridVis .
Power Quality meters
Scada
Notes: Gerrit

## Slide 28
?
?
?